الملحق (ب) المواصفات الفنية والكميات لدعوة العطاء رقم م ش5/9/2020

- عدد المكيفات المطلوبة (24)

- 3Phase / Electriced Power .

- Compressor Full Inverter .

- Heating / Ambient Temp (-5c) .

- Colling / Ambient  Temp (38c) .

- تحكم لاسلكي (Remote Control).

- يعمل حامي + بارد .

- كفالة لا تقل عن سنتين .

- القدرة من (4-5) طن تبريد ويتم المفاضلة في السعر حسب القدرة .

- الاسعار شاملة مواسير نحاس المعزولة لا تقل عن (5) متر .

- تحتوي الوحدة الداخلية على فلاتر قابلة للغسل .

- تكون مساحة التغطية للهواء لا تقلر عن (10) متر على السرعة المتوسطة .

- يحتوي على شاشة الكترونية للتشغيل والاطفاء اليدوي بالاضافة الى اضهار الاعطال داخل الجهاز .

- تلتزم الشركة بالتوريد والتركيب والتشغيل .