****

**إعلان طرح عطاء رقم**

**م ش5/ت/2/2025**

**(خدمات صيانة أجهزة ال (UPS) في المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية)**

1. تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي/ مديرية المشتريات الدفاعية عن طرح العطاء رقم م ش5/ت/2/2025 الخاص بخدمات صيانة أجهزة الـ(UPS ) في المدارس التابعة لمدارس مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية فعلى المتعهدين الراغبين بالاشتراك في هذا العطاء مراجعة مديرية المشتريات الدفاعية/ شعبة الاتصالات والأنظمة الإلكترونية لشراء نسخة العطاء مقابل دفع مبلغ (25) خمسة وعشرون دينار أردني غير مستردة (الدفع من خلال البطاقات الإئتمانية فقط) مصطحبين معهم سجل تجاري ورخص المهن سارية المفعول أو صور عنها.
2. يتم بيع دعوة العطاء يومياً ولغاية الساعه (1300) بعد الظهر من كل يوم ما عدا يوم الخميس والعطل الرسمية ويكون يوم الثلاثاء الموافق 3/6/2025 الساعه (1300) أخر موعد لبيع المناقصات.
3. تعاد المناقصات بواسطة الظرف المختوم إلى مديرية المشتريات الدفاعية / سكرتير اللجان قبل الساعه (1300) يوم الأربعاء الموافق 4/6/2025 معززة بتأمين مالي مصدق بقيمة (3%) ثلاث بالمئة من قيمة المناقصة مع ضرورة عزل العرض الفني عن العرض المالي وكل مناقصة ترد بعد هذا التاريخ أو غير مرفق بها تأمين مالي تهمل ولا ينظر بها.
4. علماً بأن موقعنا على الإنترنت هو [www.jafdop.mil.jo](http://www.jafdop.mil.jo) (للاطلاع على الشروط العامة والخاصة وشروط الصيانة المطلوبة).

**الملحق (ب) لدعوة العطاء رقم م ش5/ت/2/2025**

**الشروط الخاصة وشروط الصيانـــــــــــــــــــــــــــــة**

**1. شروط الصيانة:**

**أ. إبقاء أجهزة الـ UPS)) في المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية وعددها (55) خمسة وخمسون جهازاّ وضع تشغيلي معياري مع الالتزام بإجراء كل ما يلزم من تعديل وإصلاح واستبدال لقطع الغيار من أجل هذه الغاية.**

**ب. الالتزام بإرسال فني مختص إلى مكان وجود الأجهزة المنوه عنها في الفقرة (1/أ) أعلاه لإجراء صيانة وقائية كل شهرين خلال فترة تقديم خدمات الصيانة المطلوبة.**

**جـ. تتحمل الشركة كافة تكاليف التنقل وأجور الفنيين وصيانة الأجهزة المنوه عنها في الفقرة (1/أ) أعلاه.**

**د. تلتزم الشركة بتقدم قطع الغيار وجميع المواد اللازمة لصيانة الأجهزة المنوه عنها في الفقرة (1/أ) أعلاه.**

**هـ. تلتزم الشركة بتقديم تقرير فني بعد إجراء الصيانة االوقائية المنوه عنها في الفقرة (1/ب) أعلاه وبعد إصلاح أي عطل مفاجىء في الأجهزة المنوه عنها في الفقرة (1/أ) أعلاه مع بيان الأعمال التي تمت وقطع الغيار التي تحتاج إلى استبدال.**

**و. تلتزم الشركة باستبدال القطع الغيار التي تحتاج إلى استبدال خلال (24) أربعة وعشرون ساعة للأجهزة التي توجد داخل مدينة عمان وخلال (48) ثمانية وأربعون ساعة للأجهزة التي توجد خارج مدينة عمان من تاريخ التقرير المقدم من قبل الشركة حسب الفقرة (1/هـ) أعلاه والذي يبين قطع الغيار التي تحتاج إلى استبدال.**

**ز. تلتزم الشركة بتأمين جهاز (UPS) بديل في حال تعذر إصلاح أي جهاز من الأجهزة المنوه عنها في الفقرة (1/أ) أعلاه خلال (72) إثنان وسبعون ساعة من تاريخ تبليغ الشركة عن حدوث العطل ولحين إصلاح الجهاز المتعطل.**

**ح. عند حدوث أي خلل أو عطل في أحد الأجهزة المنوه عنها في الفقرة (1/أ) أعلاه تلتزم الشركة بإرسال فني مختص إلى مكان وجود الجهاز المتعطل خلال مدة أقصاها (24) أربعة وعشرون ساعة من وقت إبلاغها هاتفياً ويعزز لاحقاً بواسطة الفاكس.**

**ط. تلتزم الشركة بتوثيق جميع أعمال الصيانة (نسخة من سجل أعمال الصيانة لدى الشركة ونسخة لدى مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية).**

**ي. تلتزم الشركة بالاسستجابة لأي عطل طارئ خلال (2) ساعتين من وقت التبليغ هاتفياً أو بواسطة الفاكس.**

**2. الشروط الخاصة:**

**أ. يحق للشركات عمل كشف ودراسة ميدانية لمواقع الأجهزة المنوه عنها في الفقرة (1/أ) أعلاه من الملحق (ب).**

**ب. تتم جميع أعمال الصيانة تحت إشراف وبالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية.**

**جـ. السماح لفني من القوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي بالمشاركة بأعمال الصيانة.**

**د. يحق للقوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي وقف صيانة أي جهاز من الأجهزة المنوه عنها في الفقرة (1/أ) أعلاه وخصم تكاليف صيانته.**

**هـ. تلتزم الشرطة بتعيين ضابط ارتباط أو رقم مباشر للشركة للتواصل والإبلاغ عن الأعطال.**

**و. عند نقل أي جهاز من الأجهزة المنوه عنها في الفقرة (1/أ) أعلاه تلتزم الشركة بعملية النقل والتركيب.**